Примерный перечень документов,

необходимых для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации санитарно-защитной зоны *

1. К заявке необходимо приложить оригиналы или копии документов, заверенные в установленном порядке:

- Проектная документация*

- Копия свидетельства ИНН, ОГРН (ОГРНИП) заявителя.

- Доверенность на физическое/юридическое лицо на представление интересов заявителя (при необходимости)

- Документ, подтверждающий полномочия заявителя по представлению проектной документации для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

*Требования к объему информации, изложенной в проектной документации:

1. Сведения об объекте:

- наименование, реквизиты хозяйствующего субъекта, которому принадлежит объект

- действующий, планируемый к строительству, реконструкции

- правоустанавливающие документы на земельный участок (участки) объекта с указанием их кадастровых номеров.

- класс опасности объекта и его структурных подразделений, имеющих свой класс опасности, в соответствии с классификацией, установленной санитарно – эпидемиологическими требованиями (санитарная классификация) или информация об отсутствие объекта в санитарной классификации.

- расстояние от границ земельного участка объекта до ближайших существующих или перспективных территорий с нормируемыми показателями среды обитания.

- мощность объекта (существующая и/или перспективная) с описанием технологических процессов и указанием установленных факторов негативного воздействия (химический, биологический, физический)

- количество источников по каждому из факторов негативного воздействия, итоговый перечень вредных веществ

2. Сведения о санитарно – защитной зоне:

- сведения о размерах санитарно-защитной зоны;

- сведения о границах санитарно-защитной зоны (наименования административно-территориальных единиц и графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в том числе в электронном виде);

- обоснование размеров и границ санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, физического воздействия на атмосферный воздух и, для объектов I и II классов опасности, оценки риска для здоровья человека;

- перечень ограничений использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны;

- обоснование возможности использования земельных участков в случае, если в проекте не предусмотрено установление ограничений использования земельных участков

3. Мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости.

4. Перечень факторов негативного воздействия, перечень загрязняющих веществ, подлежащих исследованиям (измерениям) на границе санитарно – защитной зоны и на территориях с нормируемыми показателями среды обитания с соответствующим обоснованием и указанием адреса и, при наличии возможности, координат контрольных точек.

На усмотрение эксперта могут запрашиваться иные документы, необходимые для оценки соответствии.

*Перечень документов может изменяться

Примерный перечень документов,

необходимых для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

1. К заявке необходимо приложить оригиналы или копии документов, заверенные в установленном порядке:

- Проектная документация*

- Копия свидетельства ИНН, ОГРН (ОГРНИП) заявителя.

- Доверенность на физическое/юридическое лицо на представление интересов заявителя (при необходимости)

- Документ, подтверждающий полномочия заявителя по представлению проектной документации для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

*Требования к объему информации, изложенной в проектной документации:

- инвентаризационный перечень стационарных источников выбросов с качественной и количественной характеристикой каждого из них;

- предложения по нормативам предельно допустимых выбросов для каждого источника и загрязняющего вещества;

- план мероприятий по достижению предельно допустимых выбросов;

- способ учета фоновых концентраций;

- результаты прогнозных расчетов (при необходимости - первичные материалы по расчетам) на каждый этап достижения предельно допустимого выброса;

- ситуационный план с изолиниями концентраций на каждый этап достижения ПДВ.

На усмотрение эксперта могут запрашиваться иные документы, необходимые для оценки соответствии.

*Перечень документов может изменяться

Примерный перечень документов,

необходимых для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации нормативов предельно допустимого сброса химических веществ и микроорганизмов в водные объекты*

1. К заявке необходимо приложить оригиналы или копии документов, заверенные в установленном порядке:

- Проектная документация*

- Копия свидетельства ИНН, ОГРН (ОГРНИП) заявителя.

- Доверенность на физическое/юридическое лицо на представление интересов заявителя (при необходимости)

- Документ, подтверждающий полномочия заявителя по представлению проектной документации для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

*Требования к объему информации, изложенной в проектной документации:

- Наименование и местоположение водного объекта (включая притоки, место впадения)

- гидрологическая, морфологическая характеристики водного объекта, включая притоки и место впадения

- данные об использовании/неиспользовании или предполагаемом использовании/неиспользовании водного объекта (включая притоки, место впадения) для целей питьевого, хозяйственно – бытового, рекреационного водопользования.

- данные о расположении места выпуска сточных вод с указанием расстояния по отношению границ населенных пунктов, мест водопользования для целей питьевого, хозяйственно – бытового, рекреационного водопользования и их зон санитарной охраны, года ввода в эксплуатацию выпуска сточных вод

- Ситуационный план (карта-схема) местности с обозначением места выпуска, границ населенных пунктов, мест водопользования для целей питьевого, хозяйственно – бытового, рекреационного водопользования и их зон санитарной охраны.

- данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные воды с указанием категории сточных вод.

- данные о составе, расчетной производительности очистных сооружений, обеззараживании сточных вод

- данные о расходе сточных вод с характеристикой типа выпуска сточных вод

- качественные и количественные характеристики сточных вод

- перечень нормируемых показателей состава и свойств сточных вод

- данные о величинах фоновых концентраций загрязняющих веществ, принятых для расчета НДС

- расчет НДС, результаты расчетов НДС

- предложения по организации производственного контроля за качеством воды водного объекта включая перечень контролируемых показателей, периодичность контроля, точки контроля

- план по достижению НДС (при необходимости)

На усмотрение эксперта могут запрашиваться иные документы, необходимые для оценки соответствии.

*Перечень документов может изменяться

Примерный перечень документов,

необходимых для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации о соответствии (несоответствии) водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта *

I. К заявке необходимо приложить оригиналы или копии документов, заверенные в установленном порядке:

- Проектная документация*

- Копия свидетельства ИНН, ОГРН (ОГРНИП) заявителя.

- Доверенность на физическое/юридическое лицо на представление интересов заявителя (при необходимости)

- Документ, подтверждающий полномочия заявителя по представлению проектной документации для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

*Требования к объему информации, изложенной в проектной документации:

Материалы, характеризующие централизованные источники водоснабжения

## 1. Подземные источники

1.1. Геологическое строение территории района расположения источника и общая характеристика гидрогеологических условий его; тип выбранного водоносного горизонта (артезианский - напорный, грунтовый - безнапорный), глубина (абсолютная отметка) залегания кровли водоносного горизонта, мощность, водовмещающие породы (пески, гравий, трещиноватые известняки); условия и места питания и разгрузки водоносного горизонта; общие сведения о водообильности горизонта (эксплуатационные запасы); сведения о существующем и перспективном использовании водоносного горизонта для водоснабжения и других целей.

1.2. Общие сведения о гидрогеологических условиях района (месторождения), условия питания водоносных горизонтов, предполагаемых к использованию для водоснабжения, топографическая, почвенная и санитарная характеристика участка водозабора, характеристика водоносного горизонта, намечаемого к эксплуатации (литологический состав, мощность, защищенность водоносного пласта перекрывающими породами, динамический уровень воды при расчетном водоотборе).

1.3. Данные о водопроницаемости слоев, перекрывающих пластов, данные о возможности влияния зоны питания на качество воды.

1.4. Санитарная характеристика местности, непосредственно прилегающей к водозабору; расстояние от водозабора до возможных источников загрязнения воды: брошенных скважин, поглощающих воронок, провалов, колодцев, заброшенных горных выработок, накопителей и т.п.

## 2. Поверхностные источники

2.1. Гидрологические данные: площадь водосборного бассейна, режим поверхностного стока, максимальные, минимальные и средние расходы, скорость и уровень воды в месте водозабора, средние сроки ледостава и вскрытия, предполагаемый расход используемой воды и его соответствие минимальному расходу в источнике, данные по характеристике приливно - отливных течений.

2.2. Общая санитарная характеристика бассейна в той его части, которая может влиять на качество воды у водозабора:

характер геологического строения бассейна, почва, растительность, наличие лесов, возделываемых земель, населенных мест;

промышленные предприятия (их число, размеры, расположение, характер производства);

причины, влияющие или могущие влиять на ухудшение качества воды в водном объекте, способы и места удаления твердых и жидких отходов в районе нахождения источника; наличие бытовых, производственных стоков, загрязняющих водоем, количество отводимых сточных вод, сооружения для их очистки и места их расположения;

расстояние от места спуска сточных вод до водозабора;

наличие других возможных причин загрязнения источника (судоходство, лесосплав, водопой, зимние свалки на лед, купание, водный спорт, мелиоративные работы, использование удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве и т.п.).

2.3. Характеристика самоочищающей способности водоема.

2.4. Для водохранилищ, кроме того, указываются:

площадь зеркала и объем водохранилища, полезный и "мертвый" объем, режим питания и использования, сработка воды в водохранилище, план водохранилища, его максимальная и минимальная глубина, характер дна, берегов, донных отложений, наличие цветения, зарастания, заиления, направление господствующих ветров и течений, скорость движения воды в водохранилище.

## 3. Общие данные

3.1. Данные о возможности организации зоны санитарной охраны источника водоснабжения, примерные границы зоны санитарной охраны по отдельным ее поясам.

3.2. Данные о необходимости обработки воды источника (обеззараживание, осветление, обезжелезивание и пр.).

3.3. Данные о смежных водозаборах, имеющих ту же область питания (местоположение, производительность, качество воды).

3.4 анализы качества воды в объеме, предусмотренном действующими санитарными нормами и правилами

На усмотрение эксперта могут запрашиваться иные документы, необходимые для оценки соответствии.

*Перечень документов может изменяться

Примерный перечень документов,

необходимых для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения *

1. К заявке необходимо приложить оригиналы или копии документов, заверенные в установленном порядке:

- Проектная документация*

- Копия свидетельства ИНН, ОГРН (ОГРНИП) заявителя.

- Доверенность на физическое/юридическое лицо на представление интересов заявителя (при необходимости)

- Документ, подтверждающий полномочия заявителя по представлению проектной документации для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

*Требования к объему информации, изложенной в проектной документации:

В состав проекта ЗСО должны входить текстовая часть, картографический материал, перечень предусмотренных мероприятий, согласованный с землепользователями, сроками их исполнения и исполнителями.

Текстовая часть должна содержать:

а) характеристику санитарного состояния источников водоснабжения;

б) анализы качества воды в объеме, предусмотренном действующими санитарными нормами и правилами;

в) гидрологические данные (основные параметры и их динамика во времени) - при поверхностном источнике водоснабжения или гидрогеологические данные - при подземном источнике;

г) данные, характеризующие взаимовлияние подземного источника и поверхностного водоема при наличии гидравлической связи между ними;

д) данные о перспективах строительства в районе расположения источника хозяйственно - питьевого водоснабжения, в том числе жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

е) определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО с соответствующим обоснованием и перечень мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных организаций, индивидуальных предпринимателей, с определением источников финансирования;

ж) правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной охраны всех поясов.

Картографический материал должен быть представлен в следующем объеме:

а) ситуационный план с проектируемыми границами второго и третьего поясов ЗСО и нанесением мест водозаборов и площадок водопроводных сооружений, источника водоснабжения и бассейна его питания (с притоками) в масштабе: при поверхностном источнике водоснабжения - 1:50000 - 1:100000, при подземном - 1:10000 - 1:25000;

б) гидрологические профили по характерным направлениям в пределах области питания водозабора - при подземном источнике водоснабжения;

в) план первого пояса ЗСО в масштабе 1:500 - 1:1000;

г) план второго и третьего поясов ЗСО в масштабе 1:10000 - 1:25000 - при подземном водоисточнике и в масштабе 1:25000 - 1:50000 - при поверхностном водоисточнике с нанесением всех расположенных на данной территории объектов.

На усмотрение эксперта могут запрашиваться иные документы, необходимые для оценки соответствии.

*Перечень документов может изменяться

Примерный перечень документов,

необходимых для проведения расчета санитарно-защитной зоны передающего радиотехнического объекта*

1. Копия свидетельства ИНН, ОГРН (ОГРНИП).

2. Проектная документация

3. Ситуационный (топографический) план с указанием мест установки антенн.

4. Для вновь вводимых ПРТО (в случае размещения их на жилых зданиях и объектах социального назначения) - документы, подтверждающие согласие жителей и других заинтересованных сторон на размещение передающего радиотехнического объекта:

1. сведения о реконструкции и изменении технических характеристик оборудования ПРТО;

2. технические характеристики радиопередающего оборудования ПРТО: мощность каждого передатчика, их количество, рабочие частоты (диапазоны частот) по каждому передатчику, тип модуляции, тип и коэффициент усиления по мощности (относительно изотропного излучателя) передающих антенн, мощность на входе каждой антенны; при необходимости указание и обоснование дополнительных потерь мощности в антенно- фидерном тракте; высота установки антенн от поверхности земли и от опорной поверхности (крыши); угол максимума диаграммы и диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

3. продолжительность работы ПРТО на излучение;

4. результаты расчета распределения уровней ЭМП на прилегающей к ПРТО территории с определением границы санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки;

5. результаты расчета уровней шума на территории, прилегающей к ПРТО

6. на ситуационном (топографическом) плане, как правило в масштабе 1:500, должны быть указаны места установки антенн, прилегающие к ПРТО здания с указанием их высот и расчетные границы санитарно-защитной зоны и зон ограничений застройки.

На усмотрение эксперта могут запрашиваться иные документы, необходимые для оценки соответствии.

*Перечень документов может изменяться